                             [image: image1.png]< C (Y A Nichtsicher | 10.0.6540/index_pchtmi g %« 0@ :
G Google (@ Ostereich-wetier.. @@ VIAHZS (@ wetterORFat @ Markigemeinde Go.. |G| Selbstbedienung @) Markigemeinde Sie.. [ OM Gollersbach @ GAV SiemndorfGoll. () TSPresse () Photovoltak Betie.. () Regenfadar Sernd... [ Wetter Siemdorf-. @ FF Tauchpumpe Ma. »
DU benstigst Windows 10 oder hoher, um zukiinftige Google Chrome-Updates zu erhalten. Dieser Computer verwendet Windows 8.1, Weitere Informationen X

° \ e Monatsiibersicht

September 2025

Tagesiibersicht

Alle
Monatsiibersicht

Jahresiibersicht 140,0 kwh
Gesamtiibersicht 120,0 kwh

100,0 kwh
Powered by Solar-Log 80,0 kwh

60,0 kwh

40,0 kwh

20,0 kwh

0,0 kwh

Einspeselistung Pac W oewg %80k

Generatorleistung Pdc 1640 w

'WR Wirkungsgrad n 95,7 % Ertrag spezifisch 103,25 kWh/kWp

status n Maximawert 134 kwh

Fehler P Soll 2144,52 kwh
s P
Vermiedene CO,-Emission insgesamt: 296,17 to

Tageswerte:

0851
21102025





GAV Sierndorf Göllersdorf








